- 标准名称（标准编号）:

纯水中痕量有机物的测量方法（T／CSEE 0018—2016）

- 起草单位：

西安热工研究院有限公司；中国大唐集团科学技术研究院有限公司；中电华创电力技术研究有限公司；国电科学技术研究院。

- 起草人：

田利 戴鑫 郑敏聪 杨胜 闫爱军 张龙明 沈肖湘

- 技术归口标准专业委员会：

中国电机工程学会火力发电专业委员会

- 标准适用范围及主要技术内容:

1）、适用范围：

本标准规定了纯水中痕量有机物（TOCi）的测量方法，内容包含测量纯水中痕量有机物（TOCi）的原理、所用试剂、所用仪器、测量步骤，并规定了方法的精密度要求。

本标准适用于发电站、石化厂、电子及医药用水（汽）中有机物（TOCi）的测定。当有机物中除碳外还含有其他杂原子时，氧化后除产生二氧化碳还会产生氯离子、硫酸根、硝酸根等阴离子，这时通过测量有机物氧化前后水的电导率变化，折算为二氧化碳含量（以碳计）的总和即为TOCi含量，而仅测定产生的二氧化碳含量计算得到的是TOC含量，这种情况下测得的TOCi含量大于TOC含量，TOCi含量能更准确的反映出水中有机物腐蚀性的大小，保证了机组安全运行。

2）、主要技术内容：

本标准首先规定了纯水中痕量有机物的表征指标，在术语和定义中对有机物表征指标TOC和TOCi的概念进行了详细界定；在方法提要中对有机物表征指标TOC和TOCi的测量原理进行了介绍，并详细规定了纯水中痕量有机物（TOCi）的测量方法，规定了有机物（TOCi）测量所用试剂、仪器、具体的分析步骤，并给出了方法的测量精度要求。

- 标准的应用情况介绍:

本标准为电站、石油化工厂、电子及医药纯水中有机物的测量及监控提供了指导，标准自发布以来，有效的指导了发电企业、国网电科院、石化企业、特检行业等80余家单位进行水样中有机物（TOC i）的测试与监控，充分体现其具备可操作性与实用性，对提升纯水中痕量有机物监控的规范性具有较强的指导意义，对新技术的推广及相应仪器的研发具有积极的推进作用。

根据此标准，发供电企业、石油化工企业和特检行业可有效监控有机物含量，对控制设备腐蚀起到很好的作用。行业内（外）相关监测仪器的采购已逐渐将此标准做为主要依据，得到行业内（外）的统一认可。

标准的发布，解决了我国纯水中痕量有机物的测量难题，对提高我国热力设备水汽监督技术水平及促进国产仪器仪表的发展具有重要的意义。

- 标准联系人姓名、电话、邮箱:

标准联系人：田利

电话： 15829219928

邮箱：tianl@tpri.com.cn