高压直流气体绝缘金属封闭开关设备技术规范

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	2

2 编制主要原则	2

3 主要工作过程	2

4 文件结构和内容说明	3

5文件水平说明	3

6文件实施措施说明	3

1 编制背景

本标准制订任务来源是根据中国电机工程学会下达的2022年标准制修订计划。该标准的负责单位为平高集团有限公司。

制定本文件是为了规范高压直流气体绝缘金属封闭开关设备（直流GIS）的技术要求及试验项目，支撑直流GIS设备研制，引领直流GIS技术的国内外发展，提高系统运行的可靠性和用电的安全性。

直流GIS是一种新型设备，是直流设备技术的发展趋势，其将由空气绝缘的敞开式直流设备GIS化，能够极大缩小设备体积，提高设备抗污秽能力和绝缘可靠性，免(少)维护。海上风电换流平台离岸远，建设和运维成本极高，直流GIS尤其适用于海上风电换流平台直流场，可有效降低直流场建设和运维成本，未来亦可推广应用于陆上换流站。

由于现有的直流标准主要以直流元件（如套管、隔离接地开关、电压互感器、避雷器）标准的形式进行立项，且多以敞开式直流元件为对象提出试验项目及要求，没有针对直流GIS制定标准或规范。随着直流技术的进步及海上风电的迅猛发展，直流GIS设备的市场需求日趋明朗。为规范直流GIS设备的技术要求及试验项目，亟需制定本文件。

针对这一问题，在广泛调研、认真总结和深入研究我国直流GIS设备研制、试验现状和国外产品的技术路线，结合现有200kV及320 kV 直流GIS产品的研制试验基础上，编制了本文件，对支撑直流GIS设备研制，有效降低平台体积，从而降低海上风电建设成本具有重要意义。

2 编制主要原则

本文件主要根据以下原则编制：

本文件的编写原则符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》 和GB/T 20000.2－2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准的规则》的规定。本文件在设备的电阻测量、短时耐受和峰值耐受电流试验等方面与同类国家标准GB/T 7674、GB/T 11022一致，目前尚无对应的正式有效的IEC国际标准可依据。

1)  本文件编写规则以GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和《中国电机工程学会团体标准管理办法（暂行）》为依据，与现行法律、法规、政策及相关标准无冲突。

2） 在广泛调研、认真总结和深入研究我国我国直流GIS设备研制、试验现状和国外产品的技术路线，结合结合现有200kV及320 kV 直流GIS产品的研制试验基础上，编制了本文件。

3)  本文件规定了额定电压100kV及以上的户内和户外安装的气体绝缘金属封闭开关设备的使用条件、额定值、设计与结构、试验、设备选用导则等方面的通用技术要求，适用于额定电压100kV及以上的户内和户外安装的气体绝缘金属封闭开关设备。对支撑直流GIS设备研制，有效降低平台体积，从而降低海上风电建设成本具有重要意义。

4） 应结合本文件和产品试验具体情况，制定契合实际的高压直流气体绝缘金属封闭开关设备技术规范。

3 主要工作过程

确立总体工作目标，构建组织机构，确定参编专业及其人员。

在收集有关资料的基础上，各专业组织编写标准草稿。

1）2022年1月，组织召开了标准工作组启动会。会上根据标准框架和大纲确定编写工作分工事宜。

2）2022年3月，汇总各专业内容并形成工作组讨论初稿，召开讨论初稿审查会。。

3）2022年5月，组织专家对讨论稿进行审查，根据修改意见和建议，形成征求意见稿。

4 文件结构和内容说明

本文件编写规则以GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和《中国电机工程学会团体标准管理办法（暂行）》为依据。主要结构及内容如下：

本文件规本文件规定了额定直流电压100kV及以上的户内和户外安装的气体绝缘金属封闭开关设备的使用条件、额定值、设计与结构、试验、设备选用导则等方面的通用技术要求。

本文件适用于额定直流电压100kV及以上的户内和户外安装的气体绝缘金属封闭开关设备。

5文件水平说明

本文件在设备的电阻测量、短时耐受和峰值耐受电流试验、防护的验证、气体密封性和气体状态测量、电磁兼容性试验、辅助和控制回路的附加试验、机械和环境试验、外壳的验证试验等方面与同类国家标准GB/T 7674、GB/T 11022一致，本文件超前规划，在温升试验、绝缘试验如直流极性反转试验、叠加冲击试验等不同于国标，并进行了相应规定，同时提出了直流GIS设备长期带电考核方法。对支撑直流GIS设备研制试验，具有重要意义。

6文件实施措施说明

随着直流技术的进步及海上风电的迅猛发展，直流GIS设备的市场需求日趋明朗。参考本文件制定并细化直流GIS的技术要求和试验。对促进直流GIS设备研制，有效降低平台体积，引领直流金属封闭输电设备技术的国内外发展，促进海上风电建设及度电成本压降。

本文件的起草单位涵盖了行业内领先的研究、生产、测试、运维等单位，在实施过程中，加强各单位的引导作用，使该文件应用在直流GIS研发、生产、试验、运维等各环节。为规范直流GIS的技术要求及试验项目提供支撑，为大规模直流GIS的推广应用提供技术保障。