附件8

海上风电场技术经济后评估规范

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	29

2 编制主要原则	29

3 主要工作过程	29

4 标准结构和内容说明	29

5相关标准对比说明	30

6标准实施措施说明	30

1 编制背景

海上风电竞价上网的政策导向，对技术经济后评价准确性、设备的可靠性以及项目的收益率保证都更加严格。人们对海上风电场的海上风电场的真实物理流动情况及机组状态的认识并不深刻。在运风电场众多，但缺少风电场技术经济后评价类标准，使得各电力运营商或者主机厂家缺乏对风电场投产后运行效果的全面估计，不利于风电场运行管理的进一步提质增效、技术改进或后续的项目交易等。

本项标准旨在形成一个针对风电场整体性能进行评估，包含项目土地合规 、证件合规、偏差分析、运维情况分析、成本及收入分析以及不确定因素分析等。通过本项标准，加深人们对整场的认识，对基础模型参数、风湍流的模型、尾流模型、风资源评估的折减系数取值等问题进行校验，进一步规范了风电项目后评价的基本流程和技术方法，对在运风电场的提质增效具有显著的意义。

本标准是根据2021年电机工程学会下达的标准计划进行的。本标准起草单位：中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、华能广东汕头海上风电有限责任公司、中广核风力发电有限公司、北京鉴衡认证中心有限公司、江苏亨通高压电缆有限公司、华能海上风电科学技术研究有限公司、广东省风力发电有限公司。

本标准的主要起草人：闫姝、刘鑫、卢坤鹏、郭雨桐、李经天、邱旭、叶昭良、鹿浩、雷宇、张波、王丹丹…。

2 编制主要原则

本标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性。本标准严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》和DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的规定进行编写和表述。

本标准是以国际和国家行业技术标准、规范为基础，主要针对海上风电场技术经济后评估规范编制。

3 主要工作过程

CSEE标准的制定过程主要包括申请立项阶段、标准起草阶段、征求意见阶段、标准审查阶段、标准报批阶段、标准发布阶段等，标准编写时间为2020年12月-2023年12月。

- 3.1 申请立项

2020年3月，项目组填报立项申请表，提交中国电机学会安全技术专业委员会，2020年12月任务书获批。

  - 标准起草

2021年4月，项目组筹备起草工作组，确定起草单位，起草单位均为本行业具有代表性企业；2021年8月，起草工作小组起草标准初稿，经过小组会议内部讨论后，初步确定标准框架及各项要求；2021年8月~2023年5月，经过若干次小组会议充分讨论协商，迭代完善标准初稿；

  - 征求意见时间

- 3.4 标准送审

- 3.5 标准报批

- 3.6 标准发布

4 标准结构和内容说明

为制订出合理且具有可操作性的技术标准，中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司总结国内多个电站的风资源评估、施工及经济性评价经验，制定出了全面、明确、可操作的海上风电场技术经济后评价技术规范。

本文件规定了在运海上风电场技术经济后评估规范中的工作内容，包括风电场开发的合规性、风资源及场址安全性、整体项目施工质量、风电场运行性能、项目经济性评价等五部分的审查/检查/检测内容的基本要求。

本文件适用于在运海上风电场风资源前期、施工、运维等质量评价以及项目经济性评价。

主要技术内容(详细内容请参阅标准稿件)：

- 前  言

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语与定义

- 项目概况调查

- 合规性审查

- 风资源及场址安全性（风电场设计质量评价）

- 风电场施工质量评价

- 风电场运行情况与能力评价

- 项目经济性评价

- 附录A （资料性） 合规性文件审查清单

- 附录B （资料性） 风电场建设和运行过程审查文件清单

- 附录C （资料性） 测风塔数据分析参数表

- 附录D （资料性） 风力发电机组常规检查工作内容

- 附录E （资料性） 经济评价计算参数取值表

215相关标准对比说明

目前国内外还尚未有海上风电场技术经济后评估规范正式发布。

6标准实施措施说明