编制说明

火力发电厂辅机设备转速变送器检测技术导则

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	1

2 编制主要原则	1

3 主要工作过程	1

4 标准结构和内容说明	1

5相关标准对比说明	2

6标准实施措施说明	2

1 编制背景

本标准是根据电咨[2023]512号，中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会2023年标准计划（第二批）”的通知下达的制定任务，项目序号11对“火力发电厂辅机设备转速变送器检测技术导则”进行制定的。由西安热工研究院有限公司负责起草，江苏方天等电力院所的参与，同时有陕西计量院和华电电力科学研究院有限公司、大唐杨凌热电有限公司等发电基层企业的参与支持。

转速变送器是一种新型转速传感器，其能将角位移转换成电脉冲信号外，还可同时输出与转速成线性对应关系的电流或电压信号，可以作为转速调节反馈信息，配上表头可作为转速显示用。转速变送器因其测量范围宽、输出信号稳定、能实现远距离传输等优点广泛应用于电力、石油化工等行业，用来监测旋转机械转速量值。转速变送器的检测目前没有标准，没有相应的规范给出转速变送器的技术要求，不能满足转速变送器评测要求，国外也没有相应标准可借鉴。因此电力行业有必要对辅机设备转速变送器的实验室检测制定检测技术导则，使其量值能得到有效溯源，确保使用的有效性，从而保证旋转机械的安全、经济运行。本文件是结合电力行业实际情况，参考各类型传感器说明书，通过针对性实验而制定的一套适用于电力行业辅机设备转速变送器实验室检测的行之有效的技术标准。

该标准的制定，能够进一步完善电力行业监测量值的准确可靠，进一步保障机组的安全经济运行。

2 编制主要原则

2.1 严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则》。

2.2 标准应符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策要求。

2.3 标准要具有科学性、先进性、经济性和可行性。

3 主要工作过程

（1）2024年1月-2024年8月：完成标准初稿，汇总实验验证数据。

（2）2024年9月-2024年11月：组织行业内专家进行线上会议评审，对初稿进行深层次修改。评审会共5名专家参与，提出意见5条，并采纳。

4 标准结构和内容说明

标准立项前期，起草小组所在实验室已积累大量部分经验和数据，为标准的起草奠定了基础。

本标准结构如下：

1范围

本文件规定了火力发电厂辅机转速变送器的性能要求、检测条件及检测方法，描述了检测结果处理及检测结果判定。

本文件适用于于火力发电厂辅机设备（0~6000）r/min转速范围内的转速变送器的实验室检测。

2规范性引用文件

3术语和定义

4 检测要求

本章节对通用技术、检测项目做出要求。

5 检测条件

本章节对检测的环境条件和检测标准仪器做出要求。

6 检测方法

本章节对外观及附件检查、试运转、检测点的选择、测量误差检测、转速示值误差等检测方法做出详细表述和要求。

7检测结果

对检测的结果的表达，以及检测报告的要求。

8检测周期

检测周期根据机组A级检修周期而定。

5相关标准对比说明

标准符合有关法律法规及强制性标准要求，无抵触与冲突内容。

6标准实施措施说明

本标准颁布后，可在电力行业进行宣贯和使用。

- 在华能企业内部及电力行业举办宣贯会。

- 在华能集团公司热工技术监督年会进行宣贯。