编制说明

火力发电厂振动加速度传感器检测技术导则

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	1

2 编制主要原则	1

3 主要工作过程	1

4 标准结构和内容说明	1

5相关标准对比说明	2

6标准实施措施说明	2

1 编制背景

本标准是根据电咨[2023]343号，中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会2023年标准计划（第一批）”的通知下达的制定任务，项目序号8对“火力发电厂振动加速度传感器检测技术导则”进行制定的。由西安热工研究院有限公司负责起草，江苏方天等电力院所的参与，同时有陕西计量院和大唐阳城国际发电有限责任公司、大唐蒲城发电有限责任公司等发电基层企业的参与支持。

针对汽轮机监测系统（TSI系统）中振动加速度传感器的检测，目前依据JJG 233-2008《压电加速度计》。随着传感器类型多样化，性能指标的不断提升和现场对振动测量参数要求的日益提高，其部分内容不完全适用于现在振动加传感器的检测。由于该类传感器在电力行业应用中有其特殊性，某些项目和方法与电力行业需求不相适应，一些关键性的技术指标及检测项目又未提及。如此对于发电企业传感器的计量性能可能做出误判，直接影响TSI测量参数的准确性。故需要制定专门针对火力发电厂该类型传感器的技术标准，确保在电力行业内对该类型传感器能得到有效、合理的溯源。本文件是结合电力行业实际情况，基于现有标准，参考各类型传感器说明书，通过大量实验而制定的一套适用于电力行业该类型传感器的行之有效的技术标准。

该标准的制定，确保了电力行业TSI系统监测量值的准确可靠，从而保障了机组的安全经济运行。

2 编制主要原则

2.1 严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则》。

2.2 标准应符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策要求。

2.3 标准要具有科学性、先进性、经济性和可行性。

3 主要工作过程

（1）2023年9月-2024年3月：完成标准初稿，汇总实验验证数据。

（2）2024年3月-2024年6月：组织行业内专家进行线上会议评审，对初稿进行深层次修改，评审会共5家单位的5名专家参与，提出意见6条，并采纳。

（3）2024年6月-2024年12月：专委会组织专家评审，形成征求意见稿。

4 标准结构和内容说明

标准立项前期，起草小组所在实验室已积累大量性能检测数据，基本涵盖市面上常见的进口和国产振动加速度传感器，为标准的起草奠定了基础。

本标准结构如下：

1范围

本文件规定了火力发电厂机组用振动加速度传感器的性能要求、检测条件及检测方法，描述了检测结果处理及检测结果判定。

本文件适用于于火力发电厂机组TSI系统（汽轮机监测仪表）振动加速度传感器在产品验收、维护检修中的检测。

2规范性引用文件

3术语和定义

4 检测要求

本章节对通用技术、检测项目、安装做出要求。

5 检测条件

本章节对检测的环境条件和检测标准仪器做出要求。

6 检测方法

本章节对外观及附件检查、参考加速度灵敏度、频率响应、幅值线性度等检测方法做出详细表述和要求。

7检测结果

对检测的结果的表达，以及检测报告的要求。

8检测周期

检测周期根据机组A级检修周期而定。

5相关标准对比说明

标准符合有关法律法规及强制性标准要求，无抵触与冲突内容。

6标准实施措施说明

本标准颁布后，可在电力行业进行宣贯和使用。

- 在华能企业内部及电力行业举办宣贯会。

- 在华能集团公司热工技术监督年会进行宣贯。