颗粒活性炭低温吸附烟气中硫容量测定方法

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	1

2 编制主要原则	1

3 主要工作过程	2

4 标准结构和内容说明	2

5 标准水平说明	3

6 标准实施措施说明	3

1 编制背景

1.1 任务来源

本标准是根据电机咨标准【2024】535号文“中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会2024年标准计划（第二批）”的通知’的通知”下达的制定任务，项目序号：202412220003，对“颗粒活性炭低温吸附烟气中硫容量测定方法”进行制定的。由中国电机工程学会火力发电专业委员提出并归口，西安热工研究院有限责任公司负责牵头编制，中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、华北电力大学、河北工业大学、哈尔滨工业大学、华能（天津）煤气化发电有限公司、华能临沂发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、中国矿业大学等单位共同参与起草。

1.2 制定背景

煤炭清洁高效利用对于保障我国能源安全、实现能源系统平稳转型具有重大意义。我国燃煤烟气治理已实现污染物超低排放，但现行超低排放技术路线主要以国外起源技术为基础，深度减排烟气污染物余力不足。燃煤烟气颗粒活性炭低温吸附法，兼顾污染物排放控制水平与成本，开创了全新技术，实现烟气污染物的近零排放，该技术基于低温氧化强化吸附耦合烟气深冷脱除的思想，创新性开发燃煤烟气污染物低温深度脱除技术，可将燃煤常规污染物排放水平提升至近零水平，并大幅削减SO3、重金属等非常规污染物脱排放，有力推动我国煤炭利用清洁低碳转型目标的实现，引领世界燃煤污染物控制技术发展方向。

然而，颗粒活性炭的产品多样化、吸附性能差异巨大，给低温吸附脱硫设计及运行带来极大困扰，行业缺少燃煤烟气颗粒活性炭低温吸附硫容量测定方法技术导则以指导现阶段吸附剂选型。因此，为了规范燃煤烟气颗粒活性炭低温吸附硫容量的测定方法，指导燃煤烟气颗粒活性炭低温吸附技术应用，西安热工研究院有限公司组织了一批长期从事颗粒活性炭吸附法脱硫、烟气净化颗粒活性炭的开发、活性焦烟气脱硫脱硝工程设计、低成本高性能煤基颗粒活性炭开发等工作的技术人员，编制了《颗粒活性炭低温吸附烟气中硫容量测定方法》（征求意见稿），以期推动该技术的规范化应用。

2 编制主要原则

本标准的制修订遵循“协调一致、规范统一，分类指导、统筹兼顾”的原则，标准的制订、修订与技术创新、应用推广相结合，统筹推进。

（1）协调一致、规范统一

现有标准GBT 7702.14-2008是针对颗粒活性炭在常温下对H2S的吸附测定方法， GBT 30202.4-2013是针对煤质颗粒活性炭在120℃高温下对SO2的吸附测定方法， 而本标准是针对颗粒活性炭在低温下（-15℃~-20℃）对SO2的吸附测定方法。

本标准在规划设计上与GBT 7702.14协调一致，测试方法上对GBT 7702.14-2008、GBT 30202.4-2013形成补充。

（2）分类指导、统筹兼顾

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准文件的结构和起草规则》的要求组织编写。

3 主要工作过程

3.1 成立标准编制工作组

2024年12月31日，根据中国电机工程学会发布的《中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会2024年标准计划（第二批）”的通知》，西安热工研究院有限责任公司联合中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、华北电力大学、河北工业大学、哈尔滨工业大学、华能（天津）煤气化发电有限公司、华能临沂发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、中国矿业大学等单位开始着手进行编制准备。为保证标准编制共作的顺利开展，成立了标准编制工作组（下称“工作组”），编制《颗粒活性炭低温吸附烟气中硫容量测定方法》团体标准。

3.2 确定标准大纲

2025年1月~2025年3月，工作组通过现场调研、技术讨论、查阅文献等方式，对颗粒活性炭低温吸附烟气中硫容量测定方法相关资料进行了收集与整理，确定了标准编制框架和大纲，并对编制任务进行了分工。

3.3 初稿编制

2025年7月3日，西安热工研究院有限公司采取线上会议的方式召开了“标准草案初稿研讨会”，邀请了来自哈尔滨工业大学、华北电力大学、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、河北工业大学等单位的6名专家组成专家组，工作组根据与会专家的意见对标准草案中有争议的名词和术语修改完善，对测试原理、测试方法、试验条件等内容进行了补充，完成了《颗粒活性炭低温吸附烟气中硫容量测定方法》（征求意见稿），并提交中国电机工程学会火力发电专业委员会。

4 标准结构和内容说明

4.1 标准结构框架

本标准的结构按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T1.1-2020）进行编写，具体结构如表1所示。

表1 《电站锅炉原煤斗分仓技术导则》标准的要素组成和编排顺序

| 序号 | 要素名称 | 要素类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 必备要素 |
| 2 | 目次 | 必备要素 |
| 3 | 前言 | 必备要素 |
| 4 | 范围 | 必备要素 |
| 5 | 规范性引用文件 | 必备要素 |
| 6 | 术语和定义 | 必备要素 |
| 7 | 测定原理 | 必备要素 |
| 8 | 材料和仪器 | 必备要素 |
| 9 | 试验条件 | 必备要素 |
| 10 | 试样的制备 | 必备要素 |
| 11 | 测定方法 | 必备要素 |
| 12 | 硫容量计算方法 | 必备要素 |
| 13 | 试验报告 | 必备要素 |

4.2 标准主要内容说明

本标准适用于煤粉锅炉、流化床锅炉、燃油锅炉和燃气锅炉。工业窑炉可参考执行。

本标准（或本部分或本指导性技术文件）规定了颗粒活性炭低温吸附烟气中硫容量的测定原理、测定材料和仪器、测定步骤和结果计算等内容。

主要内容如下：

1）在第1章范围中，明确了标准的适用范围；

2）在第2章规范性引用文件中，列入了本标准所引用的国家标准和行业标准；

3）在第3章术语和定义中，定义了标准中涉及的主要专业术语或名词；

4）在第4~10章中，规定了颗粒活性炭低温吸附烟气中硫容量测定方法的原理，材料和仪器，试验条件，试样的制备，测定方法，硫容量计算方法，试验报告的相关内容。

5 标准水平说明

本标准涉及颗粒活性炭低温吸附烟气中硫容量测定方法的原理，材料和仪器，试验条件，试样的制备，测定方法，硫容量计算方法，试验报告等内容，在国内外尚无类似标准可以参照。因此本标准的编制属于一次较新的尝试，在对国内现有相关标准进行分析研究的基础上，结合现有的各种法律法规完成本标准的编制。

主要参考的国内相关标准：

GBT 7702.14−2008煤质颗粒活性炭试验方法硫容量的测定

GB/T 603−2002  化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法

GBT 30202.4−2013 脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法 第4部分 脱硫值

本标准没有采用国际标准。

本标准水平为国际先进水平。

6 标准实施措施说明

本标准一经发布，牵头单位将会同相关参与单位，在中国电机工程学会成员单位中开展《颗粒活性炭低温吸附烟气中硫容量测定方法》宣贯与和集中培训，帮助理解和使用该技术导则。