气体绝缘金属封闭开关设备操作振动检测技术导则

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	2

2 编制主要原则	2

3 主要工作过程	2

4 标准结构和内容说明	2

5标准水平说明	3

6标准实施措施说明	3

1 编制背景

本标准是根据中国电机工程学会电机咨〔2023〕512号文，中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会2023年标准计划（第二批）”的通知，项目序号45（编号202311140001）制订“气体绝缘金属封闭开关设备操作振动检测技术导则”。由国网宁夏电力有限公司电力科学研究院负责起草。

为规范气体绝缘金属封闭开关设备断路器分合闸过程振动检测的检测装置、检测条件、检测方法和缺陷判断，指导生产和运行维护，确保电网的安全运行，国网宁夏电力有限公司电力科学研究院制订本标准。

2 编制主要原则

本标准是在GB/T 7674 《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》、GB/T 11022 《 高压开关设备和控制设备标准的共用技术标准》、DL/T 617《 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》、DL/T 618 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》中要求相统一，针对振动检测方法进行的补充和完善，总结现场试验经验而编制。

3 主要工作过程

自2019年起，国网宁夏电科院先后牵头开展了“基于GIS开关操作声振特征的机械缺陷检测方法研究”等项目研究工作，开发了GIS振动检测系统，并在宁夏电网、设备制造厂等进行了应用，积累了试验经验，可作为GIS机械故障诊断的一种试验方法，为GIS的安全、可靠运行提供了有力的技术保障。国网宁夏电科院结合科技项目成果组织技术人员编制了《气体绝缘金属封闭开关设备操作振动检测技术导则》初稿。

2023年11月，向中国电机工程学会测试技术及仪表专委会提交了本标准的编制申请，并成立工作组。

2023年12月，中国电机工程学会测试技术及仪表专委会团体标准下达了本标准编制计划任务书。

2024年4月，国网宁夏电科院对本标准进行了修改，形成了讨论稿。

2025年2月，工作组成员对该标准讨论稿进行了内部审查，并按照编制工作意见修改了讨论稿。

4 标准结构和内容说明

导则的主要结构和内容如下：

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语

- 检测装置

- 检测条件

- 检测方法

- 缺陷判断

附录对GIS设备操作振动检测原理、传感器布置方式、归档卡格式、典型缺陷图谱等内容进行了说明。

5标准水平说明

本标准结合GB/T 7674 《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》、GB/T 11022 《 高压开关设备和控制设备标准的共用技术标准》、DL/T 617《 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》、DL/T 618 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》等标准进行编制的。本标准为国内外首次制订。

6标准实施措施说明

条款6.2。本检测方法采用断路器分合闸动作作为机械激励源，采集振动过程中外壳上机械响应，对于采集到信号可进行信号分析，为机械暂态过程的信号采集分析，与持续振动检测相比，其传感器的动态响应性能更高、检测人员在布置好传感器后尽量远离断路器，虽与带电检测试验方法有部分类同之处，但不属于本导则适用范围。