电力系统稳定计算用构网型电化学储能电站模型验证及参数辨识规范

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	3

2 编制主要原则	3

3 主要工作过程	3

4 标准结构和内容说明	2

5标准水平说明	4

6标准实施措施说明	4

1 编制背景

本标准是根据中国电机工程学会电机咨〔2023〕512号文，中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会2023年标准计划（第二批）”的通知，项目序号31（编号202311150004）制订“电力系统稳定计算用构网型电化学储能电站模型验证及参数辨识规范”。由中国电力科学研究院有限公司负责起草。

构网型控制通过内电势不直接跟随电网状态，同时增强电力电子器件的过流能力，达到模拟在电网受到扰动时的发电机维持端电压稳定的能力。大量仿真和实验室试验结果表明构网型控制策略提升了“双高”场景下的电力系统的频率和电压的稳定性，加强了低短路比下的新能源场站的同步稳定和宽频振荡抑制能力。

目前，构网型技术已开始开展示范应用，但当前关于构网型变流器相关标准缺失，导致相关应用无标准可依，无法满足电力系统稳定运行的迫切需求。为规范构网型电化学储能电站用于新型电力系统全网安全稳定仿真计算的模型验证、参数辨识以及仿真精度，规定了构网型电化学储能电站机电暂态模型参数测试以及辨识方法，以及模型参数准确性校核方法，提出了实测技术和流程方面要求。通过准确有效地模拟以构网型电化学储能电站为代表的构网型技术，确保新型电力系统安全稳定仿真准确性，中国电力科学研究院作为主要起草单位，与国家电力调度控制中心、南方电网公司、国网公司华北分部、西北分部、国网新疆电力公司和国网西藏电力公司共同编写本标准。

2 编制主要原则

本标准遵守现有相关的法律、条例、标准和规范，编写格式和规则符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定，并遵循以下原则：

（1）兼容性原则。本标准在编写时，确保了与现行国家、行业、团体的有效兼容。

（2）适用性原则。中国电力科学研究院在国内系统性的开展了构网型电化学储能控制器半实物测试，完成了不同厂家不同形式的构网型储能变流器模型验证和参数辨识工作。完成了新疆阿克陶和西藏拉萨林周构网型电化学储能电站的电磁暂态和机电暂态模型参数实测与校核，并已用于电力系统稳定性分析计算。在广泛调研的基础上，本标准总结现场试验而编制。

（3）完整性原则。本文件规定了构网型电化学储能电站用于电力系统电磁暂态和机电暂态仿真计算的模型验证和参数辨识方法、准确性校核方法以及仿真精度要求，为系统稳定分析及电网日常生产调度提供准确的计算数据，是保证电网安全运行和提高劳动生产率的有效措施。

3 主要工作过程

2023年11月，向中国电机工程学会测试技术及仪表专委会提交了本标准的编制申请，并成立工作组。

2023年12月，中国电机工程学会测试技术及仪表专委会团体标准下达了本标准编制计划任务书。

2024年1月~2月，标准起草单位根据标准制定计划，成立了标准编写组，确立了标准编写工作规划和总体目标，明确了标准编写单位的任务分工和时间节点，编制了标准大纲。

2024年3月~12月，充分调研了行业现状、行业发展方向和国内外相关标准，编制组召开标准制定启动研讨会，讨论确定了标准使用范围、标准大纲内容及工作计划。

2025年1月~7月，编写组多次召开《标准》初稿内部讨论会，形成《标准》初稿。

2025年8月~12月，编写组成员对该标准讨论稿进行了内部审查，并按照编制工作意见修改了讨论稿。

4 标准结构和内容说明

规范的主要结构和内容如下：

- 第1章“范围”规定了本标准的主要内容和适用范围。

- 第2章“规范性引用文件”列出了本标准所引用的标准、技术规范和规程。

- 第3章“术语和定义”规定了本标准所用术语和定义的出处。

- 第4章“符号和缩略语”规定了本标准所出现的符号和缩略语的含义

- 第5章“总体要求”规定了构网型电化学储能电站模型验证和参数辨识的方法、流程和技术的整体要求。

- 第6章“测试条件和准备”规定了构网型电化学储能电站现场测试的条件、相关信号输出以及测试设备的技术要求。

- 第7章“现场测试”规定了构网型电化学储能电站现场测试内容和测试方法。

- 第8章“模型验证和参数辨识”规定了以现场实测数据为基准的构网型电化学储能电站模型验证和参数辨识方法以及误差要求。

附录对构网型电化学储能电站收资、模型验证误差要求等内容进行了详细说明。

5标准水平说明

现有标准《电化学储能电站建模导则》主要规定了跟网型电化学储能电站电磁暂态、机电暂态和中长期动态仿真的模型建立的技术要求，未涉及构网型技术。本标准主要规定了构网型电化学储能用于电力系统分析的模型验证和参数辨识内容，补充了构网型技术建模的空白，二者互为补充，有助于提升高比例新能源的新型电力系统安全稳定仿真计算。本标准为国内外首次制定。

6标准实施措施说明

《电化学储能构网型变流器技术规范》和《构网型变流器通用技术规范》两项推荐性国家标准正在征求意见，建议本标准在两项推荐性国标实施后发布，发布后3个月实施。