T/CSEE####—2025



目  次

III前  言


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


24 缩略语


25 电力漏洞分类


25.1 概述


35.2 代码问题


45.3 配置错误


55.4 环境问题


55.5 工控系统问题


65.6 人工智能漏洞


65.7 其他


76 电力漏洞分级


76.1 概述


76.2 电力漏洞分级指标


116.3 电力漏洞分级方法


13附　录　A （规范性） 被利用性分级表


15附　录　B （规范性） 影响程度分级表


16附　录　C （规范性） 环境因素分级表


17附　录　D （规范性） 漏洞技术分级表


18附　录　E （规范性） 漏洞综合分级表




前  言

本文件按照《中国电机工程学会标准化管理办法》、《中国电机工程学会标准化管理办法实施细则》的要求，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会电力信息化专业委员会技术归口和解释。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司；东方电气集团科学技术研究院有限公司；西安热工研究院有限公司；国电南京自动化股份有限公司；国核自仪系统工程有限公司；国能信息技术有限公司；中广核数字科技有限公司；贵州电网有限责任公司；中国大唐集团科学技术研究总院有限公司
本文件主要起草人：xxxx。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1 号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

电力行业网络安全漏洞分级分类指南

1　 范围

本标准提供了电力行业网络安全漏洞(以下简称“电力漏洞”)的分类方式、分级指标，给出了分级方法的建议。为电力行业相关单位在漏洞治理、产品生产、技术研发、系统运维等活动中，提供统一的漏洞分类和危害等级评估依据。

本标准适用于电力企业运营者、电力专用系统/设备制造商、漏洞收录组织、漏洞应急处理机构、网络安全服务提供商、科研机构、政府监管机构等相关机构。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB／T 25069  信息安全技术 术语
GB／T 28458—2020  信息安全技术 网络安全漏洞标识与描述规范
GB／T 30276—2020  信息安全技术 网络安全漏洞管理规范
GB／T 30279—2020  信息安全技术 网络安全漏洞分类分级指南
DL／T 2614—2023  电力行业网络安全等级保护基本要求
中华人民共和国国务院令（第599号） 电力安全事故应急处置和调查处理条例

3　 术语和定义
GB／T 25069，GB／T 28458—2020，GB／T 30276—2020，GB／T 30279—2020及DL／T 2614—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1　 
电力漏洞　Power Vulnerability Data
指电力行业网络产品和服务在需求分析、设计、实现、配置、测试、运行、维护等过程中，无意或有意产生的、有可能被利用的缺陷或薄弱点。
注：这些缺陷或薄弱点以不同形式存在于网络产品和服务的各个层次和环节中，一旦被恶意主体利用，就会对网络产品和服务的安全造成损害，从而影响其正常运行。

3.2　 
电力行业网络安全漏洞库　Electric-Industrial Cybersecurity Vulnerability Database

负责漏洞收集、验证、修复、评估、通报及整改等全生命周期管控及多方单位协调，为行业监管机构及电力企业提供漏洞信息收集及管控、漏洞闭环消控、漏洞研判等服务，简称“行业漏洞库”。

3.3　 
漏洞定级　Vulnerability Classification
依据漏洞的严重性、影响范围及修复难度对漏洞进行分级管理的过程。

3.4　 
漏洞收集　Vulnerability Collection

收集漏洞信息的过程。
3.5　 
漏洞验证　Vulnerability Verification

对漏洞的存在性、等级、类别等进行技术验证的过程。
[来源：GB/T 30276—2020，3.9]

3.6　 
漏洞发布　Vulnerability Release
将漏洞信息向社会或受影响的用户等发布的过程。
[来源：GB/T 30276—2020，3.10]

3.7　 
受影响组件　Impacted Component
在网络产品和服务中,漏洞触发受影响的组件。
3.8　 
工控设备　Impacted Component

构成工控系统的各类硬件设备，如可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、远程终端单元（RTU）等。
4　 缩略语
下列缩略语适用于本文件。
CPU：中央处理器（Central Processing Unit）
CSRF：跨站请求伪造（Cross-Site Request Forgery）
DCS：分布式控制系统（Distributed Control System）
ERP：企业资源计划（Enterprise Resource Planning）
I/O：输入/输出（Input/Output）
PLC：可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）
RTU：远程终端单元（Remote Terminal Unit）
SCADA：监控与数据采集系统（Supervisory Control and Data Acquisition）
SQL：结构化查询语言（Structured Query Language）
WEB：万维网（World Wide Web）
XSS：跨站脚本（Cross-Site Scripting）
5　 电力漏洞分类
5.1　 概述

电力网络安全漏洞分类按照GB/T 30279—2020的有关规定，依据漏洞的产生或触发的技术原因进行树形导图分类。从根节点开始，漏洞根据其成因归入具体类别，若该类别有子类型且漏洞成因符合，则进一步细分，直至归入无子类型节点的类别或无法归入子类型。本分类方法在完整继承国标基础框架（代码问题、配置错误、环境问题等）的基础上，针对电力行业生产控制实时性、工控协议专用性、新型技术应用等特性，新增工控系统问题与人工智能漏洞两个独立分类。通过此方法，能够全面覆盖电力专用软硬件设备各类网络安全漏洞，针对性地制定防护与修复措施。
5.2　 代码问题

5.2.1　 概述

代码问题指的是在电力网络设备、控制系统、管理信息系统中，由于软件代码的设计或实现不当所导致的漏洞。电力系统中的软件包括发电机组控制系统、厂站自动化系统、调度管理系统等。这些系统的代码问题，可能会导致恶意攻击者利用漏洞进行未授权访问、篡改数据或中断服务等。

5.2.2　 资源管理错误

此类漏洞指因对系统资源（如内存、磁盘空间、文件、CPU使用率、通信端口等）管理错误而导致的漏洞。如DCS系统在多任务处理时，对通信端口的分配和使用缺乏有效的协调机制，可能导致通信冲突或数据丢失。
5.2.3　 输入验证错误

此类漏洞指因对输入的数据缺少正确的验证，导致系统执行非预期操作，造成安全漏洞。
5.2.3.1　 缓冲区溢出

在内存上执行操作时，因缺少正确的边界数据验证，导致在关联的其他内存位置上执行任意代码，如缓冲区溢出、堆溢出等。
5.2.3.2　 注入

用户输入构造命令、数据结构或记录时，因未正确验证输入数据，导致解析或解释方式错误。常见漏洞类型包括以下五类：
a) 格式化字符串错误：接受外部格式化字符串作为参数时，由于参数类型、数量等过滤不严格，导致不安全的执行命令。

b) XSS：在WEB应用中，因缺少对客户端数据的正确验证，导致向其他客户端提供错误执行代码。
c) 命令注入：构造可执行命令过程中，未正确过滤特殊元素，生成错误可执行命令。

d) 代码注入：通过外部输入数据构造代码段时，未正确过滤特殊元素，生成错误代码段，修改程序执行控制流。如反序列化执行恶意代码漏洞。
e) SQL注入：基于数据库的应用中，缺少对构成SQL语句的外部输入数据的验证，生成并执行错误SQL语句。

5.2.3.3　 路径遍历

系统未能正确过滤资源路径中的特殊元素，导致访问敏感数据文件、系统配置文件等访问受限目录之外的位置。

5.2.3.4　 后置链接

使用文件名访问文件时，未正确处理表示非预期资源的链接或快捷方式文件名，访问错误文件路径。

5.2.3.5　 跨站请求伪造

WEB应用中，未充分验证请求是否来自可信用户，导致受欺骗的客户端向服务器发送非预期请求。
5.2.3.6　 数字错误
在计算或数据转换过程中因未正确处理数字导致的漏洞，如整数溢出、符号错误、精度丢失等。如在对电机转速进行计算和控制时，若出现整数溢出，可能会使电机转速失控。

5.2.3.7　 竞争条件问题

并发运行环境中，一段并发代码互斥访问共享资源时，另一段代码在同一时间窗口并发修改共享资源引发的安全问题。例如，多个控制任务同时访问同一个数据库时，若没有进行有效的锁机制，可能会导致数据冲突。
5.2.3.8　 处理逻辑错误

在设计或实现过程中，因处理逻辑实现问题或分支覆盖不全面等造成的漏洞。
5.2.4　 加密问题

未正确使用相关密码算法，导致内容未正确加密、弱加密、明文存储敏感信息等问题。例如，某些早期的系统或设备使用已经被破解的加密算法，密钥以明文形式存储在设备中，或者密钥更新周期过长。
5.2.5　 授权问题

该漏洞是指系统在权限管理上存在漏洞，导致未经授权的用户能够访问敏感资源。

5.2.5.1　 信任管理问题

缺乏有效的信任管理机制，导致受影响组件存在可被攻击者利用的默认密码、硬编码密码、硬编码证书等问题，引起电力监控系统或关键设备的非法访问。例如，一些工控设备出厂时使用默认密码，且未提示用户及时修改，攻击者可以利用这些默认密码轻易登录设备。

5.2.5.2　 权限许可和访问控制问题

缺乏有效的权限许可和访问控制措施，导致非法访问或越权操作。例如，普通操作人员拥有过高的权限，可以对关键的系统参数进行修改，增加了系统被误操作或恶意攻击的风险。
5.2.6　 数据转换问题

程序处理上下文由于对数据类型、编码、格式、含义等理解不一致，导致的数据处理漏洞。如在工业现场总线与上位机系统之间的数据传输中，若数据格式不兼容，可能会导致数据丢失或错误解析。

5.2.7　 未声明功能
通过测试接口、调试接口等可执行非授权功能，如测试或调试命令在使用阶段仍可用，可被攻击者利用执行非授权操作。

5.3　 配置错误

网络产品和服务或组件在使用过程中，因配置文件、配置参数或默认不安全的配置状态产生的漏洞。

5.3.1　 电力网络设备配置错误

电力系统中的路由器、交换机、防火墙等网络设备，因安全策略配置错误、端口开放不当等造成的漏洞。如防火墙规则配置错误，使得恶意流量可以绕过防护进入工控网络

5.3.2　 电力安全设备配置错误

入侵检测系统、入侵防御系统等安全设备的配置不合理，无法有效检测和防范攻击。如规则库更新不及时，无法识别新型的攻击方式；策略配置错误，可能会误判合法流量为攻击流量。
5.3.3　 电力系统软件配置错误

电力设备专用软件、操作系统等在配置过程中，存在不安全的默认配置、参数设置不当等问题。例如，电力监控系统软件默认开启不必要的服务，增加了系统的安全风险。

5.4　 环境问题

由于受影响组件所处的运行环境导致的安全漏洞。环境问题可能涉及设备的物理环境、运行环境的变化、外部条件的影响等，特别是电力设备部署在复杂的环境下，容易引发故障或安全漏洞。

5.4.1　 信息泄露

信息泄露指的是由于配置错误或环境问题，导致受影响组件信息被未经授权的人员或系统访问。

5.4.1.1　 日志信息泄露

电力设备或系统的日志文件在存储、传输或处理过程中，因权限设置不当或加密措施不足，导致日志信息泄露。攻击者可通过分析日志获取电力系统的运行状态、用户操作记录等敏感信息。

5.4.1.2　 调试信息泄露

运行过程中因调试信息输出导致的信息泄露。

5.4.1.3　 侧信道信息泄露

声光、电磁、功耗、I/O特性、运算频率、耗时等侧信道信息变化导致的信息泄露。
5.4.2　 故障注入

通过改变运行环境（如温度、电压、频率等，或注入强声光等方式）触发，可能导致代码、系统数据或执行过程发生错误的安全问题。如智能电表若遭受环境因素的干扰，可能导致系统故障或数据丢失。

5.5　 工控系统问题
5.5.1　 工业通信协议漏洞
因工业通信协议设计或实现缺陷引发的安全问题。
5.5.1.1　 协议解析缺陷

因协议栈对报文格式、字段范围或状态机校验不严格等原因，导致攻击者构造的特殊数据包绕过协议逻辑，绕过正常的协议检查机制，实现对设备的非法控制或数据窃取。
5.5.1.2　 协议安全机制缺失

协议设计缺乏加密、认证、完整性校验等安全机制，导致中间人攻击窃取明文指令或注入非法控制命令。
5.5.1.3　 协议转换漏洞
因异构协议网关对数据格式转换或会话状态管理存在逻辑错误，导致转换过程引发内存溢出或指令解析错误
5.5.1.4　 协议版本兼容性漏洞
新旧协议版本间字段定义或功能码支持不一致，导致旧版本未修复漏洞被利用，或新版本功能异常触发系统故障。

5.5.1.5　 嵌入式系统漏洞

因嵌入式设备固件或实时操作系统缺陷引发的安全问题。
5.5.1.6　 固件安全缺陷

嵌入式设备固件（如PLC、DCS、RTU等）存在未签名更新、调试接口暴露等问题，导致植入恶意代码或提取敏感信息。未签名的固件更新可能被攻击者篡改，调试接口暴露则为攻击者提供了直接访问设备底层的途径。

5.5.1.7　 实时操作系统漏洞

实时操作系统的任务调度、中断处理等机制存在缺陷而导致的漏洞。
5.5.2　 实时性漏洞

工控系统中因任务调度、通信延迟或时序同步缺陷，导致实时控制指令无法在规定时间窗口内正确执行的安全问题。

5.5.3　 物理交互漏洞

通过物理信号注入、电磁干扰或硬件逆向工程等手段，绕过网络安全防护机制，直接干扰工控设备运行的安全缺陷。
5.6　 人工智能漏洞
由于人工智能模型和算法存在安全漏洞，导致模型被攻击、预测结果不准确或被恶意利用等问题。

5.6.1　 模型训练数据污染
攻击者通过篡改训练数据，影响人工智能模型的训练过程，使模型产生错误的预测结果。例如，篡改电力负荷预测模型的历史数据，导致预测结果偏差过大。

5.6.2　 模型对抗攻击
攻击者通过输入特殊的对抗样本，使人工智能模型产生错误的判断。在电力系统故障诊断中，攻击者可构造对抗样本，使诊断模型误判故障类型。

5.6.3　 模型隐私泄露
人工智能模型在训练和运行过程中涉及大量的敏感数据，如用户用电数据、电网运行数据等。如果模型的隐私保护措施不足，可能导致这些敏感数据泄露。
5.7　 其他
暂时无法将漏洞归人上述任何类别，或者没有足够充分的信息对其进行分类,漏洞细节未指明。

6　 电力漏洞分级
6.1　 概述

电力行业网络安全漏洞分级遵循GB/T 30279—2020框架，分为技术分级和综合分级两种方式，均设超危、高危、中危、低危四个等级。技术分级反映漏洞对电力特定系统（如SCADA、DCS、虚拟电厂、继电保护装置）的技术危害程度，用于产品开发、漏洞分析等场景。综合分级结合电力业务运行环境（如生产控制大区、新能源场站），评估漏洞在特定时期和场景下的实际危害，用于电力企业应急处置和风险管理。

分级流程涵盖分级指标评估与分级方法运用，其中分级指标包含被利用性、影响程度、环境因素；分级方法涉及指标赋值、指标分级、分级计算三个步骤。
6.2　 电力漏洞分级指标
6.2.1　 被利用性

6.2.1.1　 访问路径
访问路径的赋值包括：网络、邻接、本地和物理。通常因网络、邻接、本地和物理触发的漏洞，其可利用性由高到低依次降序，见表1。
表1 访问路径赋值说明表

	赋值
	描述
	例子

	网络
	漏洞可以通过网络远程触发。
	公用网络可达。

	邻接
	漏洞需通过共享的物理网络或逻辑网络触发。
	专用网络可达。

	本地
	漏洞需要在本地环境中触发。
	攻击者在厂站本地操作终端上，利用系统漏洞获取管理员权限。

	物理
	漏洞需通过物理接触/操作才能触发。
	攻击者直接接触电力设备，利用设备未加密的调试接口植入恶意代码。


6.2.1.2　 触发要求
触发要求的赋值包括：低和高，见表2。
表2 触发要求赋值说明表

	赋值
	描述
	例子

	低
	漏洞触发对受影响组件的配置参数、运行环境等无特别要求，包括默认的配置参数、普遍的运行环境
	电力监控系统默认配置存在弱密码漏洞，攻击者无需特殊环境即可尝试破解登录

	高
	漏洞触发对受影响组件的配置参数、运行环境等有特别要求，包括不常用的参数配置、特殊的运行环境条件
	某电力设备在特定运行模式下才会触发的漏洞，该模式需特殊操作组合激活


6.2.1.3　 权限需求
权限需求是指触发漏洞所需的最低访问权限级别，反映了攻击者在利用漏洞前需具备的账户权限等级。权限需求的赋值包括：无、低、高。通常权限需求越低，漏洞可利用性越高，见表3。

表3 权限需求赋值说明表
	赋值
	描述
	例子

	无
	漏洞触发无需特殊的权限，只需要公开权限和匿名访问权限
	Modbus/TCP匿名读写

	低
	漏洞触发需要较低的权限，需要普通用户权限
	SCADA操作员账户

	高
	漏洞触发需要较高的权限，需要管理员权限
	厂站自动化系统root访问


6.2.1.4　 交互条件
交互条件是指漏洞触发是否需要用户或系统的参与，反映了利用漏洞的自动化程度。交互条件的赋值包括：不需要、需要。通常无需交互的漏洞更易被自动化利用，风险更高，见表4。
表4 交互条件赋值说明表
	赋值
	描述
	例子

	不需要
	漏洞可自动化利用
	电力设备通信协议存在漏洞，攻击者可直接发送恶意数据包进行攻击

	需要
	漏洞触发需要用户或系统的参与或配合
	诱导用户点击恶意链接，以用户身份执行非授权操作


6.2.2　 影响程度
影响程度用于度量漏洞被成功利用后对电力系统资产造成的直接后果，包括安全分区影响、信息保密性、信息完整性和信息可用性四个维度。
6.2.2.1　 安全分区影响
安全分区影响是指漏洞利用对电力系统不同安全分区（生产控制大区、管理信息大区、外联区）造成的直接影响程度，反映了攻击是否突破分区隔离边界。赋值包括高、中、低，见表4。
表5 交互条件赋值说明表
	赋值
	描述
	例子

	高
	直接影响生产控制大区（安全I/II区）的实时控制类业务或电力监控系统核心功能，可能导致生产指令中断、设备失控或电网实时状态异常。
	攻击调度自动化系统（SCADA）导致发电机组非计划停机（如自动发电控制指令丢失引发频率越限）；渗透安全I区的继电保护装置引发误动/拒动。

	中
	影响管理信息大区（安全III/IV区）的非实时业务系统或间接支撑性数据，导致信息保密性、完整性、可用性受损，但不直接干扰实时控制指令。
	营销管理系统用户隐私数据泄露（如客户用电信息被窃取）；电能量计量系统数据篡改（影响结算但未触发保护动作）。

	低
	仅影响外联区公共服务或非业务关联系统（与电力生产、经营无直接逻辑隔离或物理隔离），且攻击未穿透横向隔离边界。
	对外门户网站页面遭篡改（无敏感数据泄露）；OA办公系统遭DDoS攻击导致临时瘫痪（未触及业务专网）。


6.2.2.2　 信息保密性
信息保密性是指漏洞利用导致信息泄露的程度，关注敏感数据的暴露范围及是否突破隔离机制。赋值包括严重、一般、无，见表6。

表6 信息保密性赋值说明表
	赋值
	描述
	例子

	严重
	管理信息大区核心业务数据（如用户隐私、电费明细）大规模泄露，且攻击链突破业务系统间逻辑隔离（如营销系统与计量系统间防火墙）。
	电网拓扑图、用户用电数据、保护定值等核心数据大量泄露。

	一般
	保密性部分丧失，攻击者仅能获取非敏感字段或脱敏后数据，或泄露范围受隔离机制约束（如仅限单一业务模块）。
	部分用户用电信息泄露，虽不会直接影响电网运行，但侵犯用户隐私

	无
	漏洞未涉及敏感数据，或泄露信息为完全公开内容。
	无保密性影响。


6.2.2.3　 信息完整性
信息完整性是指漏洞利用导致数据被篡改的程度，关注关键业务数据的可信度及修复难度。赋值包括严重、一般、无，见表7。
表7 信息完整性赋值说明表
	赋值
	描述
	例子

	严重
	管理信息大区关键业务数据（如电费结算库、物资编码库）遭恶意篡改，且无法通过审计追溯修复。外联区对外服务接口数据篡改，且可能引发严重社会影响。
	篡改ERP系统供应商银行账户信息，导致错误付款。篡改外部门户网站“电费单价”公示页面，误导用户但未触发内网交互。

	一般
	数据完整性部分破坏，影响局部业务但可通过人工复核或冗余数据修正。
	修改物资管理系统的非关键字段​（如设备库存备注信息），导致采购报表显示异常。

	无
	漏洞仅影响日志、缓存等非业务数据，或篡改内容不影响业务流程。
	无完整性影响。


6.2.2.4　 信息可用性
信息可用性是指漏洞利用导致系统服务不可用的程度，关注核心业务系统的停机时长及影响范围。赋值包括严重、一般、无，见表8。

表8 信息可用性赋值说明表
	赋值
	描述
	例子

	严重
	管理信息大区核心业务系统（如营销、ERP）完全宕机超12小时，且无应急通道。外联区公共服务（如线上缴费平台）崩溃导致大规模舆情事件。
	DDoS攻击导致电费结算系统中断24小时。

	一般
	系统性能降级或部分功能受限，但可通过备用链路或人工流程临时替代。
	引起局部设备通信中断或性能下降（ERP系统响应延迟增至30秒以上）。

	无
	信息可用性无影响，漏洞对信息可用性不产生影响。
	无可用性影响。


6.2.3　 环境因素
环境因素用于度量漏洞利用时所处的外部条件对风险的影响，包括业务影响程度、被利用成本和修复难度三个维度。
6.2.3.1　 业务影响程度
业务影响程度是指漏洞利用对电力生产业务造成的实际后果，包括电网负荷损失、供电中断范围及关键设施停运情况。赋值包括高、中、低、无，见表9。

表9 业务影响程度赋值说明表
	赋值
	描述
	例子

	高
	漏洞利用后导致电网负荷减供或城市供电用户停电，构成《电力安全事故应急处置和调查处理条例》定义的事故标准；或导致关键设施停运，如影响330kV及以上厂站、单机300MW及以上火电机组、水电、300MW及以上新能源场站，影响核电厂输变电设施，或同等容量的系统；或受影响实体处于参考环境的重要位置，或具有重要作用，如有可能造成国家党政机关、重要信息系统部门相关系统运行安全和信息泄露风险的、有可能造成社会公众大规模信息泄露风险、造成大规模攻击威胁。
	特别重大事故：区域性电网减供负荷30%以上；
重大事故：区域性电网减供负荷10%以上30%以下；
关键设施停运：单机容量1000MW及以上火电机组或核电机组非计划停运，±800kV及以上特高压直流输电系统全闭锁。300MW及以上风电场或光伏电站因控制指令篡改全站脱网。

	中
	漏洞利用后，会导致局部供电中断或设备异常，但未达到《电力安全事故应急处置和调查处理条例》定义的事故标准；或重要非生产业务模块（如电费结算、物资采购）宕机，或敏感数据大量泄露。
	配网故障：10kV配电线路跳闸导致一个街道停电（负荷损失<50MW）；

用户侧中断：智能电表群控系统遭攻击，导致某小区停电（用户数<1万户）。

	低
	非核心系统（如OA、培训平台）中断或数据篡改，需人工介入修复且影响范围可控。
	物资管理系统采购订单字段遭篡改，延误采购。

	无
	触发漏洞不会对系统、资产等造成任何资产损失
	/


6.2.3.2　 被利用成本
被利用成本是指攻击者成功触发漏洞所需投入的资源、技术门槛和经济成本，反映了漏洞被实际利用的难易程度。赋值包括低、中、高，见表10。

表10 被利用成本赋值说明表
	赋值
	描述
	例子

	低
	漏洞触发所需资源很容易获取，成本低，通常付出很少的成本即可成功触发漏洞，如漏洞触发工具已被公开下载，漏洞脆弱性组件暴露在公开网络环境下等。
	公开漏洞利用工具且目标系统暴露于公网。

	中
	漏洞触发所需的部分资源比较容易获取，成本不高，在现有条件基础上通过一定的技术、资源投入可以触发漏洞，如漏洞触发原理已公开但无相应工具、漏洞触发需要某种硬件设备、漏洞触发需要一定的网络资源等。
	需定制攻击工具或内部网络渗透，或使用特制硬件设备（如专业电力信号干扰器、特定的加密破解设备）。

	高
	漏洞触发需要的资源多，成本高，难于获取，如漏洞脆弱性组件未暴露在公开网络，漏洞触发工具难以获取等。
	需物理接触设备（如厂站RTU拆解、进入变电站对特定设备进行操作）、进行复杂的社会工程学攻击（如伪装成电力维修人员获取内部网络接入权限），或需要通过特定的移动存储介质（如特制U盘插入电力内网电脑，电力行业内部网络与外部网络严格隔离，U盘使用管控严格）等方式触发漏洞。


6.2.3.3　 修复难度
修复难度是指对漏洞进行修复的可行性和成本，包括补丁可用性、修复过程对业务的影响等。赋值包括高、中、低，见表11。

表11 修复难度赋值说明表
	赋值
	描述
	例子

	高
	缺少有效、可行的修复方案，或者修复方案难以执行。
	由于某种原因无法安装补丁。

	中
	虽然有修复方案，但需要付出一定的成本，或修复方案可能影响系统的使用，或修复方案非常复杂，适用性差。如虽然有临时漏洞修复措施，但需要关闭某些网络服务等。
	需停运关键设备（如发电机组DCS）进行离线修复。

	低
	供应商提供经过有效性验证的完善修复方案，修复过程不对生产造成影响，修复响应快。
	提供修复方案后，10日内可完成所有漏洞修复。


6.3　 电力漏洞分级方法

6.3.1　 概述
电力网络安全漏洞分级包括技术分级和综合分级，各分超危、高危、中危和低危四个等级。分级过程含指标赋值、指标分级和分级计算三个步骤。技术分级由被利用性和影响程度决定，综合分级由被利用性、影响程度和环境因素综合决定。电力漏洞分级过程如图1所示。

6.3.2　 漏洞指标分级
6.3.2.1　 被利用性分级
根据访问路径、触发要求、权限需求和交互条件的不同组合，将被利用性分为9级（1~9），数值越大被利用可能性越高，具体分级见附录A。

6.3.2.2　 影响程度分级
以网络分区影响为决定性因素，综合考虑信息保密性、信息完整性和信息可用性三个方面的影响程度，将影响程度分为9级（1~9），数值越大危害程度越高，具体分级见附录B。

6.3.2.3　 环境因素分级
以业务影响程度为决定性因素，综合考虑被利用成本和修复难度，将环境因素分为9级（1~9），数值越大危害程度越高，具体分级见附录C。

6.3.2.4　 漏洞技术分级
先对被利用性和影响程度指标赋值，分别确定其分级，再根据附录D的规则计算技术分级，技术分级分为超危、高危、中危和低危四个级别。

6.3.2.5　 漏洞综合分级
先进行漏洞技术分级，再对环境因素指标赋值确定其分级，最后结合技术分级和环境因素分级，按照附录E规则计算综合分级，综合分级同样分为超危、高危、中危和低危四个级别。电力漏洞分级过程示意图见图1

[image: image1.emf]附录D

漏洞技术分级表

附录E

漏洞综合分级表

指标

赋值

指标

分级

漏洞

分级

环境因素

附录C 

环境因素分级表

被利用成本

修复难度

业务影响程度

影响程度

附录B 

影响程度分级表

信息保密性

信息完整性

信息可用性

安全分区影响

被利用性 

附录A 

被利用性分级表

访问路径

触发要求

权限需求

交互条件


图1 电力漏洞分级过程示意图

附　录　A 
（规范性）
被利用性分级表
	序号
	访问路径
	触发要求
	权限需求
	交互条件
	被利用性分级

	1 
	网络
	低
	无
	不需要
	9

	2 
	网络
	低
	无
	需要
	7

	3 
	网络
	低
	低
	不需要
	8

	4 
	网络
	低
	低
	需要
	6

	5 
	网络
	低
	高
	不需要
	5

	6 
	网络
	低
	高
	需要
	3

	7 
	网络
	高
	无
	不需要
	6

	8 
	网络
	高
	无
	需要
	4

	9 
	网络
	高
	低
	不需要
	5

	10 
	网络
	高
	低
	需要
	4

	11 
	网络
	高
	高
	不需要
	3

	12 
	网络
	高
	高
	需要
	2

	13 
	邻接
	低
	无
	不需要
	7

	14 
	邻接
	低
	无
	需要
	6

	15 
	邻接
	低
	低
	不需要
	7

	16 
	邻接
	低
	低
	需要
	5

	17 
	邻接
	低
	高
	不需要
	3

	18 
	邻接
	低
	高
	需要
	3

	19 
	邻接
	高
	无
	不需要
	4

	20 
	邻接
	高
	无
	需要
	4

	21 
	邻接
	高
	低
	不需要
	4

	22 
	邻接
	高
	低
	需要
	2

	23 
	邻接
	高
	高
	不需要
	3

	24 
	邻接
	高
	高
	需要
	2

	25 
	本地
	低
	无
	不需要
	6

	26 
	本地
	低
	无
	需要
	5

	27 
	本地
	低
	低
	不需要
	5

	28 
	本地
	低
	低
	需要
	4

	29 
	本地
	低
	高
	不需要
	3

	30 
	本地
	低
	高
	需要
	2

	31 
	本地
	高
	无
	不需要
	3

	32 
	本地
	高
	无
	需要
	2

	33 
	本地
	高
	低
	不需要
	3

	34 
	本地
	高
	低
	需要
	2

	35 
	本地
	高
	高
	不需要
	2

	36 
	本地
	高
	高
	需要
	2

	37 
	物理
	低
	无
	不需要
	2

	38 
	邻接
	高
	高
	需要
	3

	39 
	物理
	高
	无
	不需要
	3

	40 
	物理
	低
	高
	不需要
	2

	41 
	物理
	低
	低
	需要
	2

	42 
	物理
	高
	低
	不需要
	2

	43 
	本地
	高
	高
	需要
	2

	44 
	物理
	高
	无
	需要
	2

	45 
	物理
	高
	高
	需要
	1

	46 
	物理
	高
	高
	不需要
	1

	47 
	物理
	高
	低
	需要
	2

	48 
	物理
	低
	高
	需要
	1


附　录　B 
（规范性）
影响程度分级表
	序号
	网络分区影响
	信息保密性
	信息完整性
	信息可用性
	影响程度分级

	1 
	高
	-
	-
	-
	9

	2 
	中
	严重
	严重
	严重
	8

	3 
	中
	严重
	严重
	一般
	7

	4 
	中
	严重
	一般
	严重
	7

	5 
	中
	一般
	严重
	严重
	7

	6 
	中
	严重
	一般
	一般
	6

	7 
	中
	一般
	一般
	严重
	6

	8 
	中
	一般
	严重
	一般
	5

	9 
	中
	严重
	无
	一般
	4

	10 
	中
	一般
	无
	严重
	4

	11 
	中
	一般
	一般
	一般
	3

	12 
	低
	严重
	严重
	严重
	5

	13 
	低
	严重
	严重
	一般
	4

	14 
	低
	严重
	一般
	严重
	4

	15 
	低
	一般
	严重
	严重
	4

	16 
	低
	严重
	无
	严重
	3

	17 
	低
	一般
	严重
	一般
	3

	18 
	低
	严重
	一般
	无
	2

	19 
	低
	一般
	无
	一般
	2

	20 
	低
	无
	一般
	无
	1

	21 
	低
	无
	无
	无
	1


附　录　C 
（规范性）
环境因素分级表
	序号
	业务影响程度
	被利用成本
	修复难度
	环境因素分级

	1 
	高
	低
	高
	9

	2 
	高
	低
	中
	8

	3 
	高
	低
	低
	7

	4 
	高
	中
	高
	8

	5 
	高
	中
	中
	7

	6 
	高
	中
	低
	6

	7 
	高
	高
	高
	7

	8 
	高
	高
	中
	6

	9 
	高
	高
	低
	5

	10 
	中
	低
	高
	7

	11 
	中
	低
	中
	6

	12 
	中
	低
	低
	5

	13 
	中
	中
	高
	6

	14 
	中
	中
	中
	5

	15 
	中
	中
	低
	4

	16 
	中
	高
	高
	5

	17 
	中
	高
	中
	4

	18 
	中
	高
	低
	3

	19 
	低
	低
	高
	4

	20 
	低
	低
	中
	3

	21 
	低
	低
	低
	2

	22 
	低
	中
	高
	3

	23 
	低
	中
	中
	2

	24 
	低
	中
	低
	2

	25 
	低
	高
	高
	2

	26 
	低
	高
	中
	2

	27 
	低
	高
	低
	1

	28 
	无
	低
	高
	1

	29 
	无
	低
	中
	1

	30 
	无
	低
	低
	1

	31 
	无
	中
	高
	1

	32 
	无
	中
	中
	1

	33 
	无
	中
	低
	1

	34 
	无
	高
	高
	1

	35 
	无
	高
	中
	1

	36 
	无
	高
	低
	1


附　录　D 
（规范性）
漏洞技术分级表
	序号
	被利用性分级
	影响程度分级
	安全漏洞技术分级

	1 
	9
	7~9
	超危

	2 
	2~8
	9
	高危

	3 
	5~8
	8
	高危

	4 
	6~8
	7
	高危

	5 
	8~9
	6
	高危

	6 
	8~9
	5
	高危

	7 
	9
	4
	高危

	8 
	9
	3
	高危

	9 
	1
	9
	中危

	10 
	1~4
	8
	中危

	11 
	1~5
	7
	中危

	12 
	1~7
	6
	中危

	13 
	1~7
	5
	中危

	14 
	2~8
	4
	中危

	15 
	3~8
	3
	中危

	16 
	3~9
	2
	中危

	17 
	9
	1
	中危

	18 
	1
	4
	低危

	19 
	1~2
	3
	低危

	20 
	1~2
	2
	低危

	21 
	1~8
	1
	低危


附　录　E 
（规范性）
漏洞综合分级表
	序号
	技术分级
	环境因素分级
	网络安全漏洞综合分级

	1 
	超危
	7~9
	超危

	2 
	超危
	1~6
	高危

	3 
	高危
	8~9
	超危

	4 
	高危
	6~7
	高危

	5 
	高危
	1~5
	中危

	6 
	中危
	9
	超危

	7 
	中危
	8
	高危

	8 
	中危
	6~7
	中危

	9 
	中危
	1~5
	低危

	10 
	低危
	9
	高危

	11 
	低危
	7~8
	中危

	12 
	低危
	1~6
	低危


团体标准





发 布





中国电机工程学会





20XX—XX—XX实施





20XX—XX—XX发布





电力行业网络安全漏洞分级分类指南








Guidelines for categorization and classification of cybersecurity vulnerabilities for the power industry





（征求意见稿）





T/CSEE XXXX—2025








ICS 35.040


CCS L80








附录D
漏洞技术分级表
附录E
漏洞综合分级表
指标
赋值
指标
分级
漏洞
分级
环境因素
附录C 环境因素分级表
被利用成本
修复难度
业务影响程度
影响程度
附录B 影响程度分级表
信息保密性
信息完整性
信息可用性
安全分区影响
被利用性
附录A 被利用性分级表
访问路径
触发要求
权限需求
交互条件



