附件8

编制说明（格式）

分布式光伏与新型电力负荷管理系统信息交互

技术规范

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	29

2 编制主要原则	29

3 主要工作过程	29

4 标准结构和内容说明	29

5相关标准对比说明	30

6标准实施措施说明	30

1 编制背景

本标准是根据电机咨〔2023〕512号文，“中国电机工程学会关于印发“中国电机工程

学会 2023 年标准计划（第二批）”的通知”下达的制定任务，项目序号202309250001，对“分布式光伏与新型电力负荷管理系统信息交互技术规范”进行制定的。由国网信息通信产业集团负责起草。

在全球能源转型与我国“双碳”战略引领下，以分布式光伏为代表的新能源正加速融入新型电力系统，但因其出力具有随机性、间歇性、波动性特征，与负荷需求错配及电网协同不畅等问题日益凸显，给电网安全、稳定与高效运行带来了严峻挑战。当前，电网亟须从传统的“源随荷动”模式，转变为“源网荷储协同互动”的智能调控模式，而实现这一转变的一个核心前提，是海量分布式光伏与新型电力负荷管理系统之间能够进行实时、可靠、高效的信息交互。

然而，当前分布式光伏与新型电力负荷管理系统之间尚未进行有效的信息交互，主要面临以下双重困境：一是标准体系滞后于产业发展。目前，国内外在分布式光伏与新型电力负荷管理系统信息交互领域的标准尚属空白，标准化进程已显著落后于快速发展的产业实践。这种标准化工作的缺失，导致分布式光伏的精准调控与系统协同优化缺乏统一遵循，难以实现规模化推广，同时也大幅增加了系统集成、设备接入及运行维护的成本与复杂性。二是技术异构导致严重的“数据孤岛”。由于缺乏统一的技术标准，已并网的分布式光伏多处于独立运行、分散管理的状态。不同厂商的设备在通信协议、数据类型、接口规范等方面存在显著差异，使得海量光伏数据难以被新型电力负荷管理系统有效汇聚、解析与利用。由此引发的信息交互延迟高、数据准确率低、系统协同性差和安全防护薄弱等问题，严重制约了光伏电力的就地消纳能力与整体利用效率。

本标准的编制旨在系统性地解决上述问题，为分布式光伏与新型电力负荷管理系统之间的信息交互建立一套统一、开放、安全的技术“通用语言”。一是破解信息交互瓶颈。通过统一信息交互各环节通信协议与规约、数据内容与格式、性能指标与要求等技术规范，打破设备厂商技术壁垒，实现光伏运行数据和负荷调控指令等信息的精准高效交互，为分布式光伏规模化协同监测与调控奠定基础；二是保障信息交互安全。通过规范信息交互全环节安全防护要求，系统防范跨域边界、终端接入、数据交互等环节的安全风险，确保海量分布式光伏安全可信接入新型电力负荷管理系统；三是提升能源利用效率。通过建立标准化的信息交互机制，赋能新型电力负荷管理系统实时感知光伏出力状态与调节潜力，实现光伏出力与负荷的动态匹配与协同优化，提升配电网对新能源的消纳能力。综上所述，制定统一的分布式光伏与新型电力负荷管理系统信息交互标准，有助于打通源网协同信息壁垒，实现大规模分布式新能源安全高效并网和消纳，对推动能源绿色低碳转型、促进“双碳”目标实现具有重要意义。

2 编制主要原则

- 2.1 编制依据

本标准的起草遵循《GB/T 1.1—2020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定，以科学性、先进性和经济性为原则，坚持实事求是，遵守国家有关法律、法规，同时符合团体标准要求。本标准旨在为通过0.4kV电压等级接入配电网的户用和园区分布式光伏与新型电力负荷管理系统信息交互提供一个整体性框架，包括通信链路与总体架构、通信技术与电力规约、交互内容与数据格式、性能指标与安全防护的具体要求。通过这些标准实施，企业能够更有效地开展分布式光伏与新型电力负荷管理系统信息交互相关的设计、建设、调试和运行等工作，确保信息交互的规范性、可靠性、实时性与安全性。

- 2.2编制形式

采用会议讨论的形式，集合信息技术、电力技术、网络安全等专家，将不同业务维度的专业技术融合一体，体现出标准编制的科学性、实用性和先进性。

3 主要工作过程

- 前期调研阶段：2023年8月，成立标准起草工作组，确定起草人及起草单位，确定工作方法及工作内容，开展标准课题调研工作。

- 标准申报阶段：2023年9月，启动标准申报工作，形成《分布式光伏与配电网信息交互技术规范》立项申请表及标准草案，并提交至中国电机工程学会。

- 起草研制阶段：2023年10月至2025年11月，开展标准编制工作，填报标准项目任务书，形成《分布式光伏与新型电力负荷管理系统信息交互技术规范》标准大纲、初稿。

- 征求意见阶段：2025年12月至2026年2月，邀请相关专家对标准初稿进行讨论与研究，标准起草工作组根据专家意见对初稿进行补充与完善，形成标准征求意见稿。

4 标准结构和内容说明

- 研究内容的确定和说明：为不同规模分布式光伏与新型电力负荷管理系统信息交互提供技术规范及保障，贯穿分布式光伏与新型电力负荷管理系统内外信息交互全环节，提高分布式光伏与新型电力负荷管理系统信息交互的时效性及安全可靠运行能力。

- 主要内容及条款的说明：主要内容包括分布式光伏与新型电力负荷管理系统信息交互应遵循的通信技术与规约、交互内容与格式、性能指标等技术规范。为保障信息交互全环节安全稳定可靠运行，还提出信息交互的区域边界安全、终端接入安全和数据交互安全防护要求。本标准分为10个章节，（1）范围；（2）规范性引用文件；（3）术语和定义；（4）缩略语；（5）总体要求：介绍信息交互的系统配置、交互内容、通信规约和安全防护总体要求；（6）总体架构：介绍信息交互的总体通信架构，包括信息交互各环节通信链路、所采用的通信方式和通信规约；（7）通信要求：介绍园区分布式光伏与智慧能源单元、智慧能源单元与采集前置服务器、采集前置服务器与通信前置服务器、负管系统主站（生产控制大区）与负管系统主站（管理信息大区）、户用分布式光伏与智能融合终端、智能融合终端与用电信息采集系统之间信息交互的通信技术和通信规约要求；（8）数据要求：介绍信息交互的数据格式和数据内容；（9）性能指标要求：介绍信息交互的通信速率、传输误码率、可靠性、实时性和采集周期要求；（10）安全防护要求：介绍信息交互的区域边界安全、终端接入安全和数据交互安全防护规定。

- 对各阶段征求意见的处理情况说明：标准编制过程中广泛征集了专家意见，所有意见均按照标准编制程序进行了采纳，不存在重大分歧意见。

5相关标准对比说明

本标准与国内、国际标准对比说明如下：

- GB/T 15148-2024《电力负荷管理系统技术规范》：GB/T 15148-2024原则性提出负荷管理系统应支持用户侧分布式电源的电力负荷管理，但未规定交互方式。本标准参考GB/T 15148-2024规定的总体架构，沿用“主站-数据传输通道-负荷管理装置”三层结构，并细化到分布式光伏接入场景，明确划分了园区分布式光伏（生产控制大区）和户用分布式光伏（管理信息大区）两类接入路径，并规定各自的通信链路及规约要求。

- GB/T 29319-2024《光伏发电系统接入配电网技术规定》：GB/T 29319-2024仅规定光伏发电系统应实时上传电压、电流和有功功率等并网点信息，但未规定数据格式。本标准专门针对负荷管理系统需求，扩展了分布式光伏设备固化参数、可设参数、异常告警和调控指令等数据项，并规定了数据格式、采集周期、安全加密等详细要求，使其可被负荷管理系统直接利用。

- GB/T 41236-2022《能源互联网与分布式电源互动规范》：GB/T 41236-2022仅原则性要求能源互联网与分布式电源互动上行、下行信息和通信技术，但未给出数据格式和不同场景条件下通信技术选取的优先级。本标准针对负荷管理系统明确规定了信息交互各环节的通信方式优先级和规约，如园区光伏与智慧能源单元优先RS485或HPLC，智慧能源单元与主站优先光纤专网。

- IEEE 1547-2018《分布式能源与电力系统相关接口的互联互通要求》：规定了分布式能源并网的技术要求，新增了通信、监控、遥调等功能要求，强调互操作性，但主要面向北美电网结构，其通信协议（如IEEE 2030.5）在国内应用受限。

- IEC 61850《电力公用事业自动化通信网络和系统》：广泛应用于变电站自动化，其扩展子集（如IEC 61850-7-420）支持分布式能源建模，但实施复杂、成本较高，难以在低压分布式光伏场景大规模推广，且在国内需要适配。

综上所述，本标准是在现有国家标准基础上，针对低压分布式光伏与负荷管理系统协同需求制定的专项标准。该标准既继承了GB/T 15148、GB/T 29319等标准的宏观原则，又在数据交互、通信协议、安全防护等方面进行了细化和创新，填补了分布式光伏与新型负荷管理系统信息交互领域的关键标准空白，为新型电力系统下海量分布式光伏的“可观、可测、可调、可控”提供了统一的技术遵循。

6标准实施措施说明

为确保本标准的有效落地与推广应用，拟采取以下实施措施：

6.1 试点示范与推广应用

- 开展试点工程：选取典型地区（如分布式光伏密集接入的园区、户用光伏较多的县市）和典型场景（园区光伏、户用光伏），按照本标准要求建设或改造一批示范项目，验证标准在通信兼容性、数据准确性、控制实时性、安全可靠性等方面的可行性与优越性。

- 总结推广模式：跟踪试点项目运行情况，评估标准实施效果（如信息交互效率提升、调控能力增强、安全事故减少等），形成可复制的技术方案和管理经验，逐步扩大标准应用范围，推动标准在行业内的规模化应用。

6.2 技术支撑与工具配套

- 鼓励设备厂商依据本标准研发支持规定通信规约、数据格式和安全加密的智慧能源单元、智能融合终端、光伏逆变器等产品；引导系统开发商升级新型电力负荷管理系统、用电信息采集系统，确保与标准兼容。

- 开发标准辅助工具，如协议一致性测试软件、数据格式校验工具、安全配置检查工具等，供设备厂商和系统集成商使用，降低标准实施的技术门槛，提升实施效率。

6.3 行业宣贯与生态协同

- 依托中国电机工程学会及其专业委员会的行业影响力，组织面向电网企业、分布式光伏运营商、设备制造商、系统集成商、设计单位等的标准宣贯会，解读标准技术条款、实施要点和应用场景，凝聚行业共识。

- 鼓励行业协会、产业联盟将本标准纳入产品认证、项目验收、运维评估等环节；建立标准反馈与迭代机制，定期收集实施问题，适时启动修订，保持标准的先进性与适用性。