- 企业用电数据采集与能效优化策略指南

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	1

2 编制主要原则	1

3 主要工作过程	2

4 标准结构和内容说明	2

5相关标准对比说明	3

6标准实施措施说明	3

1 编制背景

本标准是根据中国电机工程学会文件电机咨[2025]738号文，“中国电机工程学会关于印发‘中国电机工程学会 2025 年标准计划（第二批）’的通知”下达的制定任务，项目序号202512150005，对“企业用电数据采集与效率优化策略指南”团体标准进行制定的。由大唐乾安新能源发电有限公司负责起草。

随着全球气候变暖引发的环境挑战日益凸显，碳中和已成为全球共识，我国更是将绿色低碳发展纳入国家战略，加速推动产业结构优化与能源转型。在此背景下，企业低碳转型进程直接关系到全球减排目标的实现，能源成本的持续攀升，进一步倒逼企业寻求降本增效与低碳转型的协同路径。通过用电数据采集，企业能够穿透式掌握用电结构、能源消耗流向，为针对性优化提供数据支撑在降低电力消耗、削减用电成本的同时，提升能源利用效率，强化企业经济效益与市场竞争力。与此同时，社会公众环保意识全面觉醒，低碳属性已成为衡量企业社会责任的重要标尺。具备明确低碳转型路径、碳排放管控能力的企业，不仅能获得政策层面的支持与倾斜，在低碳经济浪潮中占据先发优势。。

然而，当前企业领域在能效优化策略及应用方面仍存在标准不统一、技术碎片化、系统互操作性不足等问题，制约了能效提升潜力的充分释放。本项目旨在制定一套系统化、可操作的技术指南，为企业开展数据驱动的用电管理与能效优化提供规范依据，助力其在经济、安全、绿色等多重目标下实现用电系统的智能化升级与可持续发展。

2 编制主要原则

- 2.1 规范性

本标准的编制按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等进行，使标准更严谨、更规范。标准制定流程遵循学会标准化程序，包括立项、起草、征求意见、送审报批等环节，以保证标准的权威性‌。

- 2.2科学性

本标准是根据企业用电数据缺乏系统性规范，企业用电能效优化缺乏推荐性的策略指导等，导致技术碎片化、系统互操作性不足的现存问题，基于大唐乾安新能源发电有限公司、国网河南省电力公司经济技术研究院、杭州标检科技有限公司等对企业用电管理方面的丰富经验，参考相关现有标准内容的相关要求进行编制的，以确保标准内容的准确性。

- 2.3适用性

本标准的编制立足于行业实际需求，以企业用电数据采集与效率优化策略科学指导需求为导向，解决目前参考标准无法完全适用、动态权衡经济成本与碳排放困难、无法适用多场景等问题，标准适用性强。

- 2.3 协调性

本标准在起草过程中注意了与有关法律法规、相关行业指导文件及规范政策、强制性国家标准、行业标准的协调，没有互相矛盾的内容。及时响应智能化技术迭代及政策变化，与现有企业用电数据采集与效率优化系统相关标准体系相互协调，互成一体。

3 主要工作过程

- 3.1前期工作

（1）成立标准编制工作组：2025年7月起，标准发起单位大唐乾安新能源发电有限公司、国网河南省电力公司经济技术研究院、杭州标检科技有限公司等参与单位着手进行编制准备。为保证标准编制工作的顺利开展，成立标准编制工作组。

（2）调查研究和收集资料：2025年7月至8月，工作组组织多次讨论会议，并与相关企业及标准研究机构展开交流，对相关资料进行了收集与整理，系统梳理了相关核心信息。

（3）初稿编制：2025年8月至9月，在前期项目研究、文献资料分析、信息调研的基础上，工作组确立了标准结构，形成标准草案。

- 3.2标准立项

2025年10月，标准发起单位向中国电机工程学会提起立项申请，经专家质询与讨论一致同意通过该团体标准立项，并提出如下修改意见：(1) 标题建议契合国内标准表述；(2)完善相关技术内容；(3) 按照 GB/T 1.1的要求进行编制。

2025年12月30日，中国电机工程学会发布《中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会 2025 年标准计划（第二批）”的通知》（电机咨[2025]738号），该标准位列其中，正式批准立项。

- 3.3预征求意见

标准立项后，标准编制工作组召开内部启动会，不断收集、完善标准相关内容，计划2026年4月形成《企业用电数据采集与效率优化策略指南》(征求意见稿)及编制说明提交协会，经协会审核通过后正式进入征求意见阶段。

4 标准结构和内容说明

- 4.1适用范围

本文件规定了企业用电数据的采集、分析方法及用电能效提升策略的技术要求与实施指南。适用于工厂、数据中心及其他商业设施的数据驱动型用电管理与能效提升工作。

- 4.2主要技术内容

（1）能耗数据采集：对企业用电能耗数据采集系统的总体架构设计、与系统各层的技术要求、数据安全、数据质量管理进行说明；

（2）能耗数据分析：对企业用电数据分析目标与指标、数据分析方法、不同设施类型的分析重点的要求进行了规定；

（3）用电能效优化策略：对企业用电的能效优化目标设定、通用优化策略、不同设施类型的针对性策略、多目标优化算法应用等要求作出了具体规定；

（4）实施与验证：对企业用电数据采集与效率优化策略的分阶段实施路径、效果验证方法、持续改进机制的要求作出了具体规定；

（5）系统测试与验收：对企业用电数据采集与效率优化策略的测试要求、系统试运行和系统验收要求进行了规定。

5相关标准对比说明

- 《数据中心 资源利用 第3部分:电能能效要求和测量方法》（GB/T 32910.3-2016）规定了给出了数据中心的电能能效等级及影响电能能效的因素，规定了数据中心电能能效的测量方法和计算方法。适用于数据中心电能能耗的测量及电能使用效率的计算，也可用于分析数据中心电能能效状况，供数据中心设计、建设、运维、改造参考，可作为数据中心电能能效水平评级的依据。改标准仅为针对数据中心的用电能效测量和计算，缺少优化的推荐性指导，不完全适用于本项目。

- 《电力能效监测系统技术规范 》（GB/T 31960）系列标准为适用于电力能效检测系统的规划、建设、运营及管理。重点针对电力能效系统技术要求作出规定，不包含数据采集和能效优化。

6标准实施措施说明

本标准发布后，标准发起单位大唐乾安新能源发电有限公司将发挥行业领域带头作用，联合参与单位组织开展宣贯培训，高效协调行业内相关电力公司、检测机构等单位参与标准学习，保障标准有效落地，并对标准实施成效作出充分的评估及持续改进。集团将第一时间落实标准内容，建立长效管理机制，确保落实到位。

为全面宣传和贯彻执行标准，需采取下列措施进行推进：

（1）组建宣贯领导组和工作组。组织参与本标准编制工作的相关人员组成标准宣贯领导组和工作组；

（2）广泛宣传，大力动员。举办宣传贯彻培训班，印制发放宣传手册，借助政府网站、新闻媒体、现代通信手段等平台进行广泛宣传。

（3）解析技术指标与实施难点。联合电网公司、用电企业等相关单位开展实操及试验分析等，为标准的制定提供有效的技术指导。