无人机用电检查作业导则

- 编 制 说 明

目次

1 编制背景	29

2 编制主要原则	29

3 主要工作过程	29

4 标准结构和内容说明	29

5相关标准对比说明	30

6标准实施措施说明	30

1 编制背景

随着我国“双碳”战略纵深推进，电力系统迎来规模化升级，特高压输电网络、智能配电网及新能源并网规模持续扩大，用电设施覆盖范围不断延伸，涵盖高山峡谷、城市楼宇、偏远台区等多种复杂场景，传统人工用电检查模式已难以适配新时代电力用户用电稽查与安全用电的需求。在此背景下，无人机凭借灵活机动、高效精准、无接触作业的优势，逐步替代人工攀爬、地面目视等传统方式，成为用电检查领域的核心装备，彻底改变了用电检查“高危、低效、盲区多”的困境，为电力用户的依法、合规以及安全用电筑起“空中防线”。

当前，无人机用电检查已实现多场景全覆盖，不仅可完成电力用户的内部线路、变电站、以及新能源并网设备的精细化检查，还能适配供电企业开展量价费合规性、超容用电、转供电、变更用电和窃电等检查工作。在导线断股、绝缘子破损、设备过热、新能源并网检查、用户窃电等排查工作中发挥着不可替代的作用，大幅提升了检查效率与缺陷识别准确率，同时从根本上规避了人工登塔、近距离接触高压设备的安全风险，实现了用电检查“提质、增效、降本、安全”的目标。但与此同时，行业内无人机用电检查作业仍存在诸多不规范问题：不同作业单位的操作流程不统一，作业人员专业素养参差不齐，无人机设备选型、用电隐患判定标准差异较大，部分作业人员缺乏规范的操作意识，存在飞行前检查不到位、飞行安全距离不足、违规进入禁飞区域等问题，不仅影响检查效率与数据可靠性，还易引发无人机坠机、触电、设备损坏等安全事故，制约了无人机用电检查技术的规模化、规范化应用。

从行业标准层面来看，虽然已出台《电网设备无人机自动巡检技术导则》《变电站无人机巡检系统》等相关标准，规范了无人机在供电企业产权设备巡检中的部分要求，但针对供电企业对电力客户产权设备开展“用电检查”这一专项场景，尚未形成系统性、针对性的作业规范，现有标准难以覆盖用电检查的全流程、全环节，无法满足基层单位开展无人机用电检查的实际需求，也难以支撑用电检查工作从传统“二维平面”向“三维空间”的数字化、立体化、智能化变革。

为顺应电力智能化运维发展趋势，规范无人机用电检查作业行为，明确作业流程、技术要求、安全规范及质量标准，统一检查数据管理标准，提升作业安全性、规范性和高效性，防范作业安全风险，保障电力用户用电设施安全稳定运行，助力电力行业高质量发展，切实发挥无人机在用电检查中的技术优势，填补行业专项作业规范空白，特组织编写本《无人机用电检查作业导则》。

2 编制主要原则

本标准的编制主要依据以下原则：

a）坚持安全性与高效性相结合、规范性与可操作性相结合、专业性与通用性相结合的原则，以标准化为引领，服务于电力检查作业的安全有序开展，提升用电检查工作质效；

b）采用分散与集中的形式，分析调研各省（市）电力公司、电力用户对于无人机用电检查作业现状、人员操作能力及实际作业需求，充分体现研究成果的实用性、先进性；

c）认真研究现行有效的IEC标准、国家标准、行业标准，充分考虑了新理念、新技术发展现状、趋势和需求。导则编制全流程体现无人机用电检查的智能化、规范化发展方向，严格契合国家电力安全、节能降耗相关政策及最新工作要求。

3 主要工作过程

本标准的主要工作过程如下：

2024年12月，项目启动，由国网安徽省电力有限公司营销服务中心、中国电力科学研究院有限公司、国网芜湖供电公司、国网六安供电公司、国网安庆供电公司、国网浙江省电力有限公司营销服务中心、国网重庆市电力有限公司、国网河北省电力有限公司营销服务中心、国网辽宁省电力有限公司参加标准起草。

2025年1月，成立编写组，组织召开标准启动会，对标准内容进行调研，部署标准制定工作计划，确定标准体系架构，明确课题的研究目的、思路、任务、分工及进度要求。

2025年2月，完成标准大纲编写，组织召开大纲研讨会，收集无人机在电力巡检方面的相关资料，对无人机巡检系统应用于用电检查业务中人员、环境、安全、作业实施等有关问题进行研讨。

2025年11月，由国网上海市电力有限公司、国网辽宁省电力有限公司、国网四川省电力有限公司、国网重庆市电力有限公司、国网河北省电力有限公司营销服务中心、国网浙江省电力有限公司营销服务中心、国网宁夏电力有限公司、国网安庆供电公司、浙江巨磁智能技术有限公司、长沙理工大学、湖南大学对标准初稿进行研讨，验证标准提出性能参数指标的正确性及合理性。

2026年3月，完成标准征求意见稿编写，组织评审专家对标准征求意见稿评审，形成最终的标准征求意见稿。

2025年5月，向社会广泛征集行业意见。

4 标准结构和内容说明

本标准为规范标准，在形式上具有典型结构，依据GB/T 1.1—2020和GB/T 20001.5《标准编写规则 第5部分：规范标准》的要求，对于无人机用电检查的技术要求和试验方法，按照技术要求和试验方法编写。本标准第4章中明确无人机开展用电检查的一般要求；第5章中明确检查方式与模式要求；第6章中明确作业实施要求；第7章明确数据处理规则；第8章明确异常情况的处置。

5相关标准对比说明

本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

6标准实施措施说明

无